## ПЦФ 2024-2026
Столбец 1 | Столбец 2 | Столбец 3 | Столбец 4 | Столбец 5 | Столбец 6 | Столбец 7 | Столбец 8
Проект, руководитель проекта. | Наименование. | Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений) | Обоснование закупок оборудования | Планируемая стоимость | Сроки закупок (указать дату и месяц) | Условия оплаты (50/50 % 30/70 % 70/30 % 100 %) | Контакты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
BR24992927 «Интегративное исследование лудомании в Казахстане и мультидисциплинарные стратегии ее минимизации» . Руководитель проекта: Бурибаев Ермек Абильтаевич
BR24992927 | Доступ к программной системе антиплагиат на 1000 проверок | Программная система для обнаружения текстовых заимствований в научных работах на 1000 проверок; Выявление фрагментов текста, имеющих признаки искусственно сгенерированных, полученных при помощи больших языковых моделей, с построением отдельного отчета и выделением подозрительных фрагментов | Закуп программной системы антиплагиат на 1000 проверок необходим для обеспечения академической честности и качества научных публикаций в рамках программы. Система позволяет выявлять текстовые заимствования, а также определять фрагменты, содержащие признаки искусственно сгенерированного текста (полученного с использованием больших языковых моделей), формируя отдельный отчёт с выделением подозрительных участков. Это обеспечивает высокую достоверность результатов исследований и соответствие требованиям национальных и международных стандартов научной этики. | 1388400 | 2025-01-15 | 50/50 | ТОО «Антиплагиат.Казахстан», Strike Plagiarism
BR24992927 | Услуги по проведению социологических исследований | Проведение социологического исследования по проблематике распространенности лудомании, социально-экономических последствий игорной деятельности и эффективности регуляторных мер. Основные задачи социологического исследования: - Оценка распространённости лудомании в Казахстане . - Формирование единой интегрированной матрицы первичных данных. - Проведение межрегионального анализа с учётом ковариат. - Анализ субпопуляций повышенного риска. - Экономическая оценка ущерба от лудомании. - Моделирование эффективности регуляторных мер. - Исследование общественного сознания и отношения населения к азартным играм. - Изучение особенностей игровой зависимости и характеристик зависимых лиц. - Анализ молодежной аудитории и образовательной среды. - Проведение форсайт-исследования (3–5 лет). | Получение первичных количественных и качественных данных, необходимых для закрытия выявленных пробелов в исследовательской базе и обеспечения полной реализации задач программы, включая разработку рекомендаций для государственной политики, образовательных программ и профилактических мер. | 33000000 | 2025-02-01 | 50/50 | 87762210701
BR24992927 | Редакционно-издательские услуги по выпуску монографии | Включает следующие услуги: -провести корректуру текста рукописи, -разработать оригинал-макет внутренних страниц и обложки (индивидуальный дизайн) -предоставить ISBN, DOI, коды УДК, ББК, авторского знака, -обеспечить исполнение типографских работ по печати тиража. - формат книги – 60х84/16, размер: 148х210 мм, печать страниц черно-белая (1+1), бумага 80 гр. матовая. - формат обложки –твердая обложка, , цветная (4+0), матовая ламинация. | Обеспечение доступа к опубликованным результатам через открытые научные ресурсы и базы данных, а также через платформу Университета | 2500000 | 2025-07-01 | 50/50 | 87762210701
BR24992927 | Организационное сопровождение по проведению международной научно-практической конференции | организация кофе-брейков и питания участников, изготовление и публикацию полиграфических материалов, обеспечение трансфера участников по городу | С целью эффективной организации научно-исследовательских мероприятий по апробации и обсуждению результатов исследования | 1500000 | 2025-08-01 | 50/50 | 87762210701
BR24992927 | Оплата за публикацию статей в журналах с открытым доступом | Оплата за публикацию статей в журналах с открытым доступом (4 статей) | Обеспечение доступа к опубликованным результатам через открытые научные ресурсы и базы данных | 3200000 | 2025-02-01 | 100 | 87762210701
BR24992927 | Оргвзносы по участию в научных мероприятиях | Оргвзносы по участию в специализированных мероприятиях по изучению игровой зависимости, функционирования рынка азартных игр, противодействию преступности, связанной с нелегальной игровой индустрией: CAGR 2026 at the University of Helsinki on 28–29 May https://cagrconference.org/ SBC Summit Canada (ранее Canadian Gaming Summit) — ведущая ежегодная конференция и выставка для руководителей высшего звена в сфере азартных игр и ставок на спорт со всей Канады и за ее пределами https://sbcevents.com/sbc-summit-canada/ SBC Summit Americas https://sbcevents.com/en/sbc-summit-americas/ Пражский саммит Gaming & TECH https://hipther.com/events/prague-summit/ Triple Tech Summer '26 в Амстердаме объединяет три взаимосвязанных мероприятия: iGaming MarTech, iGaming RegTech и iGaming FinTech https://www.eventus-international.com/igaming-3tech Первый саммит iGaming Studio Summit https://www.eventus-international.com/igaming-studio iGaming Germany 2026 https://www.eventus-international.com/igg IAGA International Gaming Summit 2026 (право и регулирование игорного бизнеса) Ritz‑Carlton, Сарасота, FL. Организатор: International Association of Gaming Advisors www.theiaga.org G2E Asia The Venetian Macao. Ключевая азиатская выставка и конференция по казино/игровой индустрии. https://www.g2easia.com/en-gb/conference.html "31ST INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED PSYCHOLOGY Florence, 21st-25th July, 2026 https://www.icap2026.org/registration/" Европейская конференция по психическому здоровью https://ecmh.eu/ | Презентация выводов и результатов исследования на международных конференциях и форумах, связанных с тематикой программы, необходима для получения экспертной обратной связи, апробации результатов и анализа современных тенденций и достижений в области лудомании. Участие в форумах позволяет собирать дополнительный эмпирический и аналитический материал, отслеживать новые подходы, обмениваться опытом с зарубежными исследователями и уточнять собственные методологические решения. Это обеспечивает повышение качества итоговых научных выводов и формирование рекомендаций, основанных на лучших международных практиках. | 4674600 | 2025-02-01 | 100 | 87762210701
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24992927
BR24993150 «Организация психолого-педагогической поддержки предпрофильной подготовки обучающихся с ограниченными возможностями» Руководитель проекта: Мовкебаева Зульфия Ахметвалиевна | Издание сборника материалов меж. конференц | Редакционное-издательские услуги по выпуску сборника материалов меж. конференц | Редакционно-издательские услуги по выпуску сборника материалов меж. конференции необходимы для качественной подготовки материалов участников, включающей редактирование, корректуру, верстку, оформление и присвоение ISBN. Оплата данных услуг обоснована необходимостью издания сборника в соответствии с издательскими стандартами, что обеспечит официальную публикацию и широкое распространение результатов конференции в научном сообществе. | 4 000,00 | августь-сентябрь | 50/50 | 87753858005
BR24993150 | Выпуск монографии | Редакционное-издательские услуги по выпуску монографии | Редакционно-издательские услуги по выпуску монографии необходимы для обеспечения профессиональной и технической подготовки рукописи к печати, верстку, оформление иллюстративного материала и присвоение ISBN. | 5 000,00 | августь-сентябрь | 50/50 | 87753858005
BR24993150 | Выпуск уч. Пособие | Редакционное-издательские услуги по учебное пособие | Редакционно-издательские услуги по выпуску учебное пособие необходимы для обеспечения профессиональной и технической подготовки рукописи к печати, верстку, оформление иллюстративного материала и присвоение ISBN. | 4 800,00 | августь-сентябрь | 50/50 | 87753858005
BR24993150 | Услуги по переводу научно- методических материалов |  |  | 250 000,00 | августь-сентябрь | 50/50 | 87753858005
BR24993150 | Оплата за автор.свидетельство |  |  | 10 000,00 | августь | 100 | 87753858005
BR24993150 | Оплата публикации статей в журнале КОКСНВО |  |  | 40 000,00 | март-июнь | 100 | 87753858005
BR24993150 | Оплата Публикация статьи в научном издании, индексируемом в базе данных Scopus с процентилем не менее 35. " |  |  | 1 151 453,40 | февраль-май | 100 | 87753858005
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993150
BR24993047 «Современные вызовы в регулировании земельных отношений: историко-правовой анализ» Руководитель проекта: Еркинбаева Лаззат Калымбековна,
BR24993047 | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы: Редакционно-издательские услуги по выпуску монографии | Редакционное-издательские услуги по выпуску монографии | Редакционно-издательские услуги по выпуску монографии необходимы для обеспечения профессиональной литературной и технической подготовки рукописи к печати, включая научное и литературное редактирование, корректуру, верстку, оформление иллюстративного материала и присвоение ISBN. | 2000000 | август | 70/30 | 87057760277
BR24993047 | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы: Редакционно-издательские услуги по выпуску учебного пособия | Редакционно-издательские услуги по выпуску учебного пособия | Редакционно-издательские услуги по выпуску учебного пособия необходимы для обеспечения профессиональной литературной и технической подготовки рукописи к печати, включая научное и литературное редактирование, корректуру, верстку, оформление иллюстративного материала и присвоение ISBN. | 2000000 | август | 70/30 | 87057760277
BR24993047 | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы:Услуги по выпуску сборника научно-практической конференции | Редакционное-издательские услуги по выпуску сборника научно-практической конференции | Редакционно-издательские услуги по выпуску сборника научно-практической конференции необходимы для качественной подготовки материалов участников, включающей редактирование, корректуру, верстку, оформление и присвоение ISBN. Оплата данных услуг обоснована необходимостью издания сборника в соответствии с издательскими стандартами, что обеспечит официальную публикацию и широкое распространение результатов конференции в научном сообществе. | 1700000 | сентябрь | 70/30% | 87057760277
BR24993047 | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы:Редакционно-издательские услуги по выпуску сборников документов по вопросам земельных отношений по материалам Северного Казахстана во II-ой половине XIX – начало ХХ вв | Редакционно-издательские услуги по выпуску сборников документов по вопросам земельных отношений по материалам Северного Казахстана во II-ой половине XIX – начало ХХ вв | Редакционно-издательские услуги по выпуску двух сборников документов по вопросам земельных отношений по материалам Северного Казахстана во второй половине XIX – начале ХХ вв. необходимы для научной обработки, редактирования, корректуры, верстки и оформления архивных материалов. Оплата данных услуг обоснована необходимостью издания сборников в соответствии с издательскими стандартами, что обеспечит введение уникальных историко-правовых источников в научный оборот и их доступность для исследователей и широкой аудитории. | 3400000 (1700000*2) | сентябрь | 70/30% | 87057760277
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR24993047
BR22885305 «Селекционно-генетическая технология развития систем долгосрочного хранения, восстановления, мониторинга и рационального использования агробиоразнообразия, как базовой основы улучшения селекционных программ РК» Руководитель проекта: Ермекбаев Канат Абаевич | KASP ДНК маркеры | Компоненты системы: Аллель-специфичные праймеры: два праймера, каждый из которых комплементарен одному из двух возможных аллелей. Общий праймер: праймер, комплементарный участку ДНК вне SNP или индела. Флуоресцентные метки: используется для различия аллелей, FAM и HEX. | KASP-маркеры предназначены для высокоточного и эффективного генотипирования. | 2000000 (50*40 000) | 0.0.2026 | 50/50 | 447742260957
BR24992903 «Практическое внедрение современных молекулярно-генетических, физиолого-биохимических, биотехнологических методов и цифрового фенотипирования в селекцию экономически значимых сельскохозяйственных культур» Руководитель проекта: Ермекбаев Канат Абаевич | Логгер температуры и влажности | Наименование: Логгер температуры и влажности (регистратор данных) Назначение: Автоматическая регистрация, хранение и передача данных о температуре и относительной влажности воздуха. Основные технические параметры: Диапазон измерения температуры: от –30 °C до +70 °C Точность измерения температуры: ±0,3–0,5 °C Диапазон измерения влажности: 0–100 % RH Точность измерения влажности: ±2–3 % RH Память: от 16 000 до 60 000 записей (зависит от модели) Интервал записи: от 1 секунды до 24 часов Интерфейс передачи данных: USB / Bluetooth / Wi-Fi (в зависимости от модели) Тип питания: встроенная литиевая батарея (ресурс от 6 до 24 месяцев) Функции: автоматическая запись данных индикатор превышения порогов экспорт отчётов (PDF/Excel) калибровочные настройки Условия эксплуатации: –20…+60 °C, влажность до 95 % Программное обеспечение: совместимо с Windows/MacOS, бесплатная поставка | Использование логгера уменьшает влияние человеческого фактора и исключает ручную запись данных. Прибор обеспечивает: круглосуточный мониторинг, сохранение данных в памяти, формирование электронных отчётов для проверок. | 32000 |  | 50/50 | 447742260957
BR24992903 | Цилиндр мерный 3-100-2 на пластиковом основании с носиком | Наименование: Цилиндр мерный 3-100-2 Тип исполнения: лабораторный мерный цилиндр с носиком, на пластиковом основании Назначение: для точного измерения, дозирования и переливания жидкостей в лабораторных условиях. Основные параметры: Номинальная вместимость: 100 мл Класс точности: 2 класс (ГОСТ, лабораторная точность) Цена деления: 1 мл Материал цилиндра: химически стойкое стекло (боросиликатное) или высокопрочный прозрачный полимер (в зависимости от модели поставщика) Материал основания: ударопрочный пластик (устойчивый, не скользящий) Основание: широкое, повышенной стабильности Наличие носика: да (для удобного и точного переливания) Стойкость: к большинству лабораторных растворов, кислот и щелочей Температурный диапазон эксплуатации: от –20 °C до +120 °C Маркировка: четкая, стойкая к истиранию, нанесена методом травления или печати Подлежит стерилизации: допускает автоклавирование (при стеклянном исполнении) | Цилиндр обеспечивает измерение объёмов с высокой точностью (класс 2), что требуется при: приготовлении растворов, проведении химических реакций в лабораторных работах. | 1800 |  | 50/50 | 447742260957
BR24992903 | Цилиндр мерный с носиком и пластмассовым основанием 3-500-2 | Наименование: Цилиндр мерный лабораторный 3-500-2 Исполнение: с носиком, на пластмассовом устойчивом основании Назначение: точное измерение, отбор, приготовление и переливание жидкостей в лабораторных условиях Основные параметры: Номинальная вместимость: 500 мл Класс точности: 2 класс (ГОСТ, лабораторная точность) Цена деления: 5 мл Материал цилиндра: боросиликатное стекло или высокопрочный прозрачный полимер (в зависимости от производителя) Материал основания: химически стойкий пластик, устойчивый к ударным нагрузкам Основание: широкое, стабилизирующее, предотвращает опрокидывание Кнструкция: наличие носика для аккуратного переливания без потерь Температурная стойкость: от –20 °C до +120 °C Маркировка: четкая градуировка, устойчивая к истиранию Совместимость: допускает использование с большинством растворов, кислот и щелочей | Цилиндр обеспечивает измерение объёмов с высокой точностью (класс 2), что требуется при: приготовлении растворов, проведении химических реакций в лабораторных работах. | 10500 (3500*3) |  | 50/50 | 447742260957
BR24992903 | Штатив PP для микропробирок на 0,2мл, 96 гнезд, с крышкой | Наименование: Штатив для микропробирок 0,2 мл (PCR-tube rack) Материал: полипропилен (PP), химически стойкий Количество гнезд: 96 (стандартная PCR-матрица 8×12) Назначение: организация, хранение, подготовка и транспортировка микропробирок объёмом 0,2 мл, используемых в ПЦР-анализах и молекулярно-биологических исследованиях. Основные параметры: Совместимость: одиночные PCR-тюбики 0,2 мл, стрипы по 8 тюбиков, PCR-плашки Количество лунок: 96 Формат: стандарт 8×12, совместим с оборудованием ПЦР-лабораторий Материал: прочный термостойкий полипропилен (PP) Устойчивость: к большинству химических реагентов, спиртам, буферам Температурный режим: от –20 °C до +121 °C (допускает автоклавирование) Крышка: прозрачная, плотно закрывающаяся, защищает образцы от загрязнения Маркировка: возможная цветовая кодировка или цифровая разметка рядов Конструкция: облегчает установку и извлечение микропробирок без риска пролива Назначение: подходит для хранения на холоде, инкубации, транспортировки | Стандартный формат 96 лунок используется во всех молекулярно-биологических операциях: подготовка реакционных смесей, расстановка образцов, хранение стрипов и одиночных пробирок, подготовка пластин к термоциклу. | 15000(7500*2) |  | 50/50 | 447742260957
BR24992903 | Микропробирки 1,5 мл типа Eppendorf (уп=500шт) | Тип изделия: микропробирки Eppendorf (центрифужные); Объём: номинальный 1.5 мл; Градуировка: нанесённая шкала для удобного контроля объёма; Материал: высококачественный прозрачный полипропилен; Форма: конусная, с откидной (snap-cap) крышкой; Температурная устойчивость:от −80°C до +121°C; Совместимость: подходят для всех стандартных микростанков и центрифуг; Характеристики безопасности: не содержат ДНКаз, РНКаз, ферментных загрязнений; не содержат пирогенов; Ударопрочность: устойчивы к высокоскоростному центрифугированию Упаковка: 500 шт/уп. | Назначение. Пробирки типа Eppendorf объёмом 1.5 мл предназначены для центрифугирования, хранения, смешивания и транспортировки биологических и химических образцов. Используются для работы с ДНК, РНК, белками, растворами реагентов и другими образцами. | 18500(3700*5) |  | 50/50 | 447742260957
BR24992903 | Наконечник 0,1-10 мкл, удлиненные | Тип изделия: одноразовые наконечники для дозаторов; Диапазон дозирования: 0,2–10 мкл; Совместимость: подходят для большинства универсальных микропипеток; Материал: высококачественный прозрачный полипропилен; Форма: конические, с ровной внутренней поверхностью; Объём упаковки: 1000 шт/уп; Особенности: низкое удержание жидкости (low-retention) — опционально; высокая прозрачность для удобства контроля объёма; не содержат ДНКазы, РНКазы, пирогенов (для стерильных вариантов). | Назначение. Наконечники для дозатора предназначены для проведения точных количественных операций при работе с пипетками переменного объёма. Используются для отбора, переноса и дозирования жидких образцов в диапазоне 0,2-10 мкл. Обеспечивают стерильность, точность и предотвращают перекрёстное загрязнение. | 50000(10000*5) |  | 50/50 | 447742260957
BR24992903 | Наконечник 20-200 мкл, удлиненные (уп=1000шт) | Тип изделия: одноразовые наконечники для дозаторов; Диапазон дозирования: 5–200 мкл; Совместимость: подходят для большинства универсальных микропипеток; Материал: высококачественный прозрачный полипропилен; Форма: конические, с ровной внутренней поверхностью; Объём упаковки: 1000 шт/уп; Особенности: низкое удержание жидкости (low-retention) — опционально; высокая прозрачность для удобства контроля объёма; не содержат ДНКазы, РНКазы, пирогенов (для стерильных вариантов). | Назначение. Наконечники для дозатора предназначены для проведения точных количественных операций при работе с пипетками переменного объёма. Используются для отбора, переноса и дозирования жидких образцов в диапазоне 5–200 мкл. Обеспечивают стерильность, точность и предотвращают перекрёстное загрязнение. | 65000(13000*5) |  | 50/50 | 447742260957
BR24992903 | Мерные и дозировочные ложки в наборе | Наименование: Набор мерных и дозировочных ложек Назначение: точное отмеривание порошков, гранулятов, реагентов и небольших объёмов жидкостей в лабораторных условиях. Основные параметры: Состав набора: 4–8 ложек разных объёмов Типичные объёмы: 0,1 мл; 0,25 мл; 0,5 мл; 1 мл; 2,5 мл; 5 мл; 10 мл (точный состав зависит от производителя) Материал: химически стойкий полипропилен (PP) или полиэтилен (PE) Стойкость: к большинству лабораторных реагентов, кислотам, щелочам Температурная устойчивость: от –20 °C до +100 °C Маркировка: нанесённый объём на каждой ложке Конструкция: цельнолитые, прочные, легко моющиеся Цвет: однотонные или цветовая кодировка для быстрого различения Допускают стерилизацию: горячим воздухом или дезинфекционными растворами | Ложки позволяют быстро и точно отмеривать малые количества веществ, что важно при: приготовлении рабочих растворов, постановке биологических и химических опытов, работе с порошками и сухими средами.Использование набора стандартных объёмов: сокращает время на подготовку реагентов, исключает необходимость использования весов при небольших навесках, делает работу удобнее и безопаснее. | 40000(8000*5) |  | 50/50 | 447742260957
BR24992903 | Наконечники универсальные без фильтра в штативе 0,5-10 мкл | Тип изделия: одноразовые наконечники для дозаторов; Диапазон дозирования: 0,5–10 мкл; Совместимость: подходят для большинства универсальных микропипеток; Материал: высококачественный прозрачный полипропилен; Форма: конические, с ровной внутренней поверхностью; Объём упаковки: 1000 шт/уп; Особенности: низкое удержание жидкости (low-retention) — опционально; высокая прозрачность для удобства контроля объёма; не содержат ДНКазы, РНКазы, пирогенов (для стерильных вариантов). | Назначение. Наконечники для дозатора предназначены для проведения точных количественных операций при работе с пипетками переменного объёма. Используются для отбора, переноса и дозирования жидких образцов в диапазоне 0,5-10 мкл. Обеспечивают стерильность, точность и предотвращают перекрёстное загрязнение. | 10830 |  | 50/50 | 447742260957
BR24992903 | Наконечники универсальные без фильтра в штативе 300 мкл | Тип изделия: одноразовые наконечники для дозаторов; Диапазон дозирования: 300мкл; Совместимость: подходят для большинства универсальных микропипеток; Материал: высококачественный прозрачный полипропилен; Форма: конические, с ровной внутренней поверхностью; Объём упаковки: 1000 шт/уп; Особенности: низкое удержание жидкости (low-retention) — опционально; высокая прозрачность для удобства контроля объёма; не содержат ДНКазы, РНКазы, пирогенов (для стерильных вариантов). | Назначение. Наконечники для дозатора предназначены для проведения точных количественных операций при работе с пипетками переменного объёма. Используются для отбора, переноса и дозирования жидких образцов в диапазоне 300 мкл. Обеспечивают стерильность, точность и предотвращают перекрёстное загрязнение. | 41200(10300*4) |  | 50/50 | 447742260957
BR24992903 | Наконечники универсальные без фильтра в штативе 300 мкл | Тип изделия: одноразовые наконечники для дозаторов; Диапазон дозирования: 300мкл; Совместимость: подходят для большинства универсальных микропипеток; Материал: высококачественный прозрачный полипропилен; Форма: конические, с ровной внутренней поверхностью; Объём упаковки: 1000 шт/уп; Особенности: низкое удержание жидкости (low-retention) — опционально; высокая прозрачность для удобства контроля объёма; не содержат ДНКазы, РНКазы, пирогенов (для стерильных вариантов). | Назначение. Наконечники для дозатора предназначены для проведения точных количественных операций при работе с пипетками переменного объёма. Используются для отбора, переноса и дозирования жидких образцов в диапазоне 300 мкл. Обеспечивают стерильность, точность и предотвращают перекрёстное загрязнение. | 41200(10300*4) |  | 50/50 | 447742260957
BR24992903 | Кассета для рассады 32 лунок | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы | Кассета обеспечивает: индивидуальные ячейки для каждого растения, равномерное развитие корневой системы, отсутствие конкуренции за питание и влагу. 2) Рационального использования почвы и пространства 32 лунки — оптимальный формат для: теплиц, лабораторий. | 248970(193*1290) |  | 50/50 | 447742260957
BR24992903 | Публикация (WoS, Scopus) |  | Оплата публикации статьи в журнале с открытым доступом (International Journal of Public Administration) | 1 800 000 |  | 100 | 447742260957
BR24992903 | Регистрация конференция | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы: Организационный взнос за участие в конференции | Организационный взнос за участие в зарубежной конференции | 500 000 |  | 100 | 447742260957
BR24992903 | Координационные встречи, конференции, семинары | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы | Обеспечение взаимодействия участников проекта, обмен информацией, повышение квалификации и распространение результатов исследований. | 6 530 000 |  | 100 | 447742260957
BR22885305
BR22885305
BR22885305
BR22885305
BR22885305
BR22885305
BR22885305
BR22885305
BR22885305
BR22885305
BR22885305
BR22885305
BR24993269 «Эволюция и трансформация ценностных ориентиров казахстанского общества в период Независимости». Руководитель проекта: Кулсариева Актолкын Турлукановна
BR24993269 | Редакционно-издательские услуги по выпуску монографии | Включает следующие услуги: -провести корректуру текста рукописи, -разработать оригинал-макет внутренних страниц и обложки (индивидуальный дизайн) -предоставить ISBN, DOI, коды УДК, ББК, авторского знака, -обеспечить исполнение типографских работ по печати тиража. - формат книги – 60х84/16, размер: 148х210 мм, печать страниц черно-белая (1+1), бумага 80 гр. матовая. - формат обложки –твердая обложка, , цветная (4+0), матовая ламинация. | Обеспечение доступа к опубликованным результатам через открытые научные ресурсы и базы данных, а также через платформу Университета | 2000000 | 2025-07-01 | 50/50 | 87762210701
BR24993269 | Проведение социологического исследования | Проведение социологического исследования (массовые опросы, фокус-группы и глубинные интервью) по изучению механизмов сохранения и передачи традиционных ценностей, морально-нравственных представлений в казахстанском обществе. | Результаты будут использоваться для анализа изменений ценностных установок казахстанского общества с 1995 по 2025 год. Включают анализ первичных данных, собранных в рамках программы «Рухани Жаңғыру», и вторичных источников, что позволяет выявить тенденции и динамику изменений в общественных ценностях. Будут применяться для определения будущих ценностных ориентаций различных социальных групп. | 18000000 | 2025-02-01 | 50/50 | 87762210701
BR24993269 | Оплата организационного взноса по зарубежной научной стажировке | Услуга включает организацию и проведение программы научной стажировки по тематике исследования для 5 участников, с обязательным проведением рабочих встреч с сотрудниками университетов, учёными, экспертами и руководителями в сфере культуры. По завершении стажировки участникам выдаются сертификаты, подтверждающие участие и освоение программы. | Закуп услуги по организации и проведению научной стажировки необходим для повышения квалификации участников, формирования практических навыков и обмена опытом с учёными, экспертами и руководителями в сфере культуры. Рабочие встречи с профильными специалистами позволяют углубить знания по тематике исследования, обсудить актуальные вопросы и получить профессиональную обратную связь. | 1000000 | 2025-05-01 | 100 | 87762210701
BR24993269 | Организационное сопровождение по проведению международной научно-практической конференции | организация кофе-брейков и питания участников, изготовление и публикацию полиграфических материалов, обеспечение трансфера участников по городу | С целью эффективной организации научно-исследовательских мероприятий по апробации и обсуждению результатов исследования | 1500000 | 2025-08-01 | 50/50 | 87762210701
BR24993269 | Оплата за публикацию статей в журналах с открытым доступом | Оплата за публикацию статей в журналах с открытым доступом (3 статьи) | Обеспечение доступа к опубликованным результатам через открытые научные ресурсы и базы данных | 2400000 | 2025-02-01 | 100 | 87762210701
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR24993269
BR27195163 Архитектоника трансформации организационной культуры государственной службы Казахстана. Руководитель проекта: Тайторина Бинур Адамовна
BR27195163 | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы | Оплата публикации статьи в журнале с открытым доступом (International Journal of Public Administration) | Публикация статьи в International Journal of Public Administration требует финансирования, поскольку оплата APC обеспечивает размещение результатов исследования в открытом доступе, что повышает их видимость, цитируемость и востребованность в международном научном сообществе. Финансирование данной услуги оправдано тем, что она способствует укреплению академической репутации, расширению научных связей и выполнению ключевых показателей результативности. | 1600500 |  |  | 87074871163
BR27195163 | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы | Оплата публикации статьи в журнале с открытым доступом (Public Administration and Development) | Оплата публикации статьи в журнале Public Administration and Development требует финансирования, поскольку размещение работы в международном издании открытого доступа обеспечивает широкое распространение и доступность результатов исследования для глобального научного сообщества. Оплата APC позволяет повысить цитируемость, укрепить академическую репутацию авторов, расширить научные связи и выполнить ключевые показатели результативности, что делает данный расход необходимым и обоснованным. | 1459850 |  |  | 87074871163
BR27195163 | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы | Годовая подписка на сервис обнаружения текстовых заимствований «Руконтекст» | Годовая подписка на сервис обнаружения текстовых заимствований «Руконтекст» требует финансирования, поскольку обеспечивает проверку научных материалов на оригинальность и соблюдение академической этики. Использование профессионального антиплагиатного сервиса гарантирует высокое качество подготовки публикаций, снижает риски недобросовестных заимствований и позволяет соответствовать требованиям научных журналов и грантовых программ. Такая подписка является необходимым инструментом для поддержания академических стандартов и обоснованным расходом в рамках научной деятельности. | 1396333 |  |  | 87074871163
BR27195163 | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы | Годовая подписка на информационную систему Юрист, пакет Универсал для постоянных клиентов | Годовая подписка на информационную систему Юрист, пакет Универсал для постоянных клиентов, требует финансирования, поскольку обеспечивает оперативный доступ к актуальной нормативно-правовой базе, аналитическим материалам и экспертным комментариям. Использование этой системы позволяет своевременно учитывать изменения законодательства, повышает качество подготовки научных и прикладных материалов, снижает риски ошибок при работе с правовой информацией и обеспечивает соответствие профессиональным требованиям. Подписка является необходимым инструментом для стабильной и качественной научно-исследовательской деятельности, что делает данный расход обоснованным. | 197400 |  |  | 87074871163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163
BR27195163

## Ответы на форму (1)
Отметка времени | Вопрос без заголовка
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2400035417
Об утверждении Правил приобретения научно-исследовательскими институтами и организациями высшего и (или) послевузовского образования товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств | Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 26 ноября 2024 года № 538. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 ноября 2024 года № 35417
Глава 2. Пункт 7 Заказчик формирует сведения о предстоящих закупах товаров на следующий календарный год в конце текущего года (не позднее 30 ноября соответствующего года) и в последующем размещается на официальном сайте организации заказчика по проектам и (или) программам в рамках грантового и программно-целевого финансирований в рамках предусмотренного бюджета на соответствующий финансовый год.
Пункт 8 Сведения о предстоящих закупах товаров включает: перечень товаров, планируемых к закупу для научных исследований в текущем году в рамках выполнения государственного заказа по которые планируется закупить с указанием характеристик согласно приложению, к настоящим Правилам; планируемую стоимость; обоснование необходимости закупа оборудования с указанием производителя из перечня E-lab; сведения о гарантии и постгарантийном периоде обслуживания; планируемые сроки заключения договора закупа; контакты ответственных сотрудников, отвечающие за закуп; условия оплаты. Сформированные сведения о предстоящих закупах подлежат утверждению руководителем заказчика.

## ГФ 2024-2026
Столбец 1 | Столбец 2 | Столбец 3 | Столбец 4 | Столбец 5 | Столбец 6 | Столбец 7 | Столбец 8
Проект./ Руководитель проекта | Наименование | Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений) | Обоснование закупок оборудования | Планируемая стоимость | Сроки закупок (указать дату и месяц) | Условия оплаты (50/50 % 30/70 % 70/30 % 100 %) | Контакты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
AP23488859 «Повышение ценности Среднеазиатской пшеницы посредством полногеномного сканирования, автоматического фенотипирования и интенсивной селекции» Руководитель проекта: Ермекбаев Канат Абаевич | KASP ДНК маркеры | Компоненты системы: Аллель-специфичные праймеры: два праймера, каждый из которых комплементарен одному из двух возможных аллелей. Общий праймер: праймер, комплементарный участку ДНК вне SNP или индела. Флуоресцентные метки: используется для различия аллелей, FAM и HEX. | KASP-маркеры предназначены для высокоточного и эффективного генотипирования. | 2000000 (50*40 000) | 0.0.2026 | 50/50 | 447742260957
AP23488859 | Приобретение расходных материалов для секвенирования (65 линий) | Расходные материалы для секвенирования (65 линий) включают в себя набор реагентов, расходников и вспомогательных материалов, необходимых для подготовки библиотек, амплификации, очистки и проведения секвенирования ДНК/РНК на платформе нового поколения. | Приобретение расходных материалов для секвенирования (65 линий) является необходимым для выполнения полного цикла молекулярно-генетического анализа, включающего подготовку библиотек, амплификацию, очистку и проведение секвенирования на платформе NGS. | 16 500 000 | 0.0.2026 | 50/50 | 447742260957
AP23488859 | Полногеномное секвенирование (65 линий) | Услуга по полногеномному секвенированию (Whole Genome Sequencing, WGS) включает полный цикл работ, выполняемых специализированной секвенирующей организацией. В рамках услуги подрядчик осуществляет: приём и проверку качества ДНК-образцов; подготовку секвенирующих библиотек по валидированным протоколам; проведение секвенирования на высокопроизводительной платформе NGS первичную биоинформатическую обработку (QC, фильтрация, демультиплексирование). | Полногеномное секвенирование предоставляет наиболее полные и детализированные генетические данные, необходимые для анализа вариаций, мутаций и генетического разнообразия исследуемых линий.Объём секвенируемых образцов (65 линий) соответствует утверждённому исследовательскому плану и обеспечивает достаточную выборку для статистически надёжных результатов. | 2 500 000 | 0.0.2026 | 100 | 447742260957
AP23488859 | Оказание услуг по проведению полоевого эксперимента | Подготовка почвы для посева озимых и яровых форм коллекционного материала пшеницы; Посев коллекционного материала с соблюдением агротехнических требований по нормам высева и глубине заделки семян. У ход за посевами,Фенотипирование коллекционного материала пшеницы | Закупка услуги по проведению полевого эксперимента необходима для выполнения комплекса работ, требующих специализированной агротехнической подготовки, оборудования, земельных участков и профессиональных навыков, отсутствующих у Заказчика. Проведение полевых работ включает подготовку почвы, посев коллекционного материала, соблюдение агротехнических требований, уход за посевами и мониторинг состояния растений в течение вегетационного периода. | 2550000 3*850 000 | 0.0.2026 | 50/50 | 447742260957
AP23488859 | Генотипирование с использованием 12,5 тысяч SNP-маркеров | Услуга по генотипированию с использованием 12,5 тыс. SNP-маркеров включает проведение молекулярно-генетического анализа образцов с целью определения аллельного состояния большого набора однонуклеотидных полиморфизмов (SNP). | Набор из 12,5 тыс. SNP-маркеров обеспечивает достаточную плотность покрытия генома для задач картирования признаков, анализа ассоциаций, оценки генетического разнообразия и родства линий/сортов. Высокая стандартизация и качество услуги позволяют получать сопоставимые с международными исследованиями данные, пригодные для последующей публикации и интеграции в общие базы. | 3 600 000 | 0.0.2026 | 100 | 447742260957
AP23488859 | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы | Оплата публикации статьи в журнале с открытым доступом (International Journal of Public Administration) | Публикация результатов исследования в Scopus/WoS расширяет научную видимость проекта, повышает его академическую ценность и способствует интеграции в международное исследовательское пространство. | 2 000 000 | 0.0.2026 | 100 | 447742260957
AP23488199 «Подготовка будущих педагогов дошкольных организаций к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования» Руководитель проекта : Майлыбаева Гульмира Сабыровна
AP23488199 | Web of Science дерекқорында немесе Scopus дерекқорында индекстелген рецензияланған ғылыми басылымда мақала жариялау | Web of Science дерекқорында немесе Scopus дерекқорында индекстелген рецензияланған ғылыми басылымда мақала жариялау | жоба нәтижелерін апробациялау және күнтізбелік жоспар міндеттерін орындау | 2000000 | 01 наурыз | 100 | 87029322116
AP23488199 | Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған басылымда мақала жариялау | Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған басылымда мақала жариялау | жоба нәтижелерін апробациялау және күнтізбелік жоспар міндеттерін орындау | 40000 | 01 наурыз | 100 | 87029322116
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23488199
AP23490711 «Экспериментальное исследование турбулентных потоков эластовязкопластичных жидкостей в цилиндрической трубе» Руководитель проекта : Топаев Султан Орланович | закуп услуг и оборудования в 2026 не планируется
AP2349071
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23490711
AP23485959 «Климатическая миграция в Казахстане: понимание последствий и совершенствование стратегий адаптации» Руководитель проекта: Нұрмуханқызы Дания
AP23485959 Климатическая миграция в Казахстане: понимание последствий и совершенствование стратегий адаптации. Руководитель проекта: Нұрмуханқызы Дания. | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы: Организационный взнос за участие в конференции | Организационный взнос за участие в зарубежной конференции на 5 участников | Участие в международной конференции по вопросам миграции, проводимой в Португалии при поддержке профильных европейских и международных организаций (в том числе Международной организации по миграции – IOM), позволит представить результаты на экспертной площадке. Оплата организационного взноса обоснована необходимостью включения казахстанских материалов в программу и публикации конференции, а также обеспечением доступа к дискуссиям с международными экспертами и практиками в сфере миграционной политики и климатической адаптации. | 905860 (181172*5) | август | 100 % | 87057760277
AP23485959 Климатическая миграция в Казахстане: понимание последствий и совершенствование стратегий адаптации. Руководитель проекта: Нұрмуханқызы Дания. | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы: Редакционное-издательские услуги | Редакционное-издательские услуги по выпуску монографии | Редакционно-издательские услуги по выпуску монографии необходимы для обеспечения профессиональной литературной и технической подготовки рукописи к печати, включая научное и литературное редактирование, корректуру, верстку, оформление иллюстративного материала и присвоение ISBN. | 1500000 | сентябрь | 70/30% | 87057760277
AP23485959 Климатическая миграция в Казахстане: понимание последствий и совершенствование стратегий адаптации. Руководитель проекта: Нұрмуханқызы Дания. | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы:Услуги по выпуску сборника научно-практической конференции | Редакционное-издательские услуги по выпуску сборника научно-практической конференции | Редакционно-издательские услуги по выпуску сборника научно-практической конференции необходимы для качественной подготовки материалов участников, включающей редактирование, корректуру, верстку, оформление и присвоение ISBN. Оплата данных услуг обоснована необходимостью издания сборника в соответствии с издательскими стандартами, что обеспечит официальную публикацию и широкое распространение результатов конференции в научном сообществе. | 1500000 | сентябрь | 70/30% | 87057760277
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959
AP23485959

## ГФ-ЖГ 2024-2026
Столбец 1 | Столбец 2 | Столбец 3 | Столбец 4 | Столбец 5 | Столбец 6 | Столбец 7 | Столбец 8
Проект. / Руководитель проекта. | Наименование | Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений) | Обоснование закупок оборудования | Планируемая стоимость | Сроки закупок (указать дату и месяц) | Условия оплаты (50/50 % 30/70 % 70/30 % 100 %) | Контакты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
АР22683901 «Совершенствование подготовки будущих учителей физики для работы в условиях информационной образовательной среды» Руководитель проекта: Абдулаева Әйгерім Бекмұханбетқызы | Конференцияға қатысу жарнасы, 1 қатысушы үшін | Конференцияға қатысу жарнасы зерттеу нәтижелерін ғылыми қауымдастыққа ұсынуға, халықаралық және ұлттық деңгейдегі пікірталастарға қатысуға, сондай-ақ жаңа ғылыми тәсілдер мен серіктестіктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді. | Бұл шығын жобаның ғылыми құндылығын арттырып, зерттеу нәтижелерінің ашықтығы мен таралуын қамтамасыз етеді. | 512600 тг | қаңтар, 2026 - қараша, 2026 | 100 % | 87717468653
АР22683901 «Совершенствование подготовки будущих учителей физики для работы в условиях информационной образовательной среды» Руководитель проекта: Абдулаева Әйгерім Бекмұханбетқызы | Рецензияланған шетелдік және (немесе) ҒЖБССҚК ұсынған ғылыми басылымдарда ғылыми жарияланымдар, 1 мақала | Аталған санаттағы ғылыми басылымдарда мақалалар жариялау зерттеу сапасын тәуелсіз сараптамадан өткізуге және нәтижелерді ғылыми ортада бекітуге қажет. | Мұндай басылымдар зерттеу нәтижелерінің академиялық валидтілігін қамтамасыз етіп, жобаның ғылыми маңыздылығын арттырады. | 18000 тг | қаңтар, 2026 - қараша, 2026 | 100 % | 87717468653
АР22683901 «Совершенствование подготовки будущих учителей физики для работы в условиях информационной образовательной среды» Руководитель проекта: Абдулаева Әйгерім Бекмұханбетқызы | Web of Science деректер базасында Arts and humanities Citation Index немесе Social Science Citation Index-те Scopus деректер базасында CiteScore бойынша кемінде 35 (отыз бес) процентилі бар ғылыми басылымдарда 1 мақала | Жоғары импакт-журналдарда жариялау халықаралық индекстелген басылымдардың талаптарына сәйкес келетін жоғары деңгейдегі ғылыми нәтижелерді ұсынуды көздейді. | Мұндай жарияланымдар зерттеудің халықаралық көрінуін арттырып, оның ғылыми беделін күшейтеді және жобаның нәтижелерін жаһандық ғылыми кеңістікке интеграциялауға мүмкіндік береді. | 1445250 тг | қаңтар, 2026 - қараша, 2026 | 100 % | 87717468653
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
АР22683901
AP22688217 «Исследование и применения блочных конструкторов программирования для улучшения когнитивных навыков у обучающихся» Руководитель проекта: Есейқызы Айым | Статья в рецензируемом зарубежном научном издании, входящем в базу Web of Science и (или) входящем в базу Arts and Humanities Citation Index, и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти) | Услуга |  | 776584 | май-октябрь 2026 года | 100% | 87759916040
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22688217
AP22683782 «Коммерциализация космических технологий и трансфер знаний: правовые аспекты» Руководитель проекта: Ишкибаева Гульмира Маратовна | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы | Полиграфические услуги по выпуску монографии требуют соблюдения установленных стандартов качества, которые обеспечиваются только специализированными компаниями | Закупка полиграфических услуг будет осуществляться в соответствии со сводным расчетом по проекту (бюджет) | 1000000 | май-октябрь 2026 года | 100% | 87057760277
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22683782
AP22685366 «Химический анализ состава меда и дифференциация по географическому происхождению» Руководитель проекта: Хамитова Гульжан Туймебаевна
AP22685366 | Дайындау және басып шығару: - Web of Science деректер базасында импакт-фактор бойынша 1-ші, 2-ші немесе 3-ші квартильде тұрған және (немесе) Scopus деректер базасында CiteScore пайызтилі кемінде 50 болатын журналдардағы кемінде 2 мақала немесе шолу және 1 мақала немесе шолу Ғылым және жоғары білім саласындағы бақылау комитеті ұсынған рецензияланатын шетелдік немесе отандық журналда; - немесе Web of Science дерекқорында импакт-фактор бойынша 1-квартильге енгізілген және Science Citation Index Expanded индексінде индекстелген рецензияланған ғылыми жарияланымда кемінде 1 мақаланы немесе шолуды дайындау және жариялау. |  | Зерттеу нәтижесінде алынған қорытындыны мақала ретінде жариялау | 400 000 | тамыз - қараша 2026 | 100% | 393343824811
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366
AP22685366

## КМУ 2025-2027
Столбец 1 | Столбец 2 | Столбец 3 | Столбец 4 | Столбец 5 | Столбец 6 | Столбец 7 | Столбец 8
Проект. / Руководитель проекта. | Наименование | Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений) | Обоснование закупок оборудования | Планируемая стоимость | Сроки закупок (указать дату и месяц) | Условия оплаты (50/50 % 30/70 % 70/30 % 100 %) | Контакты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
AP27510879 Изучение и сохранение исчезающих видов остролодочника методами биотехнологии. Руководитель проекта: Карашолакова Лаззат Наушабаевна | Аппарат Клевенджера в комплекте с круглодонной колбой и колбонагревателем 1) Аппарат Клевенджера - Стеклянный, состоящий из перегонной колбы объемом 2 л. Средняя часть состоит из бюретки объемом 1 мл с градуировкой 0,01 мл, размер входного отверстия NS 29/32 2) Колба круглодонная - Стеклянная, на 2 л, круглодонная, размер входного отверстия NS 29/32, повторяющая форму поверхности колбонагревателя расположена в кожухе, термоизолированном от внешнего корпуса 3) Колбонагреватель - Для нагрева жидкостей в круглодонных колбах при температурах до +400°С, мощность 1000 Вт, предназначен для колбы объемом 2 л. Корпус нагревательной камеры выполнен из термостойкой слюды с запрессованными тугоплавкими нагревательными элементами. Рабочая поверхность защищена стеклотканью. Три режима работы: раздельное включение верхней или нижней частей нагревательного элемента, а также единовременный нагрев всей рабочей камеры. Плавная регулировка температуры. Габаритные размеры:310х350х130. | Аппарат Клевенджера в комплекте с круглодонной колбой и колбонагревателем 1) Аппарат Клевенджера - Стеклянный, состоящий из перегонной колбы объемом 2 л. Средняя часть состоит из бюретки объемом 1 мл с градуировкой 0,01 мл, размер входного отверстия NS 29/32 2) Колба круглодонная - Стеклянная, на 2 л, круглодонная, размер входного отверстия NS 29/32, повторяющая форму поверхности колбонагревателя расположена в кожухе, термоизолированном от внешнего корпуса 3) Колбонагреватель - Для нагрева жидкостей в круглодонных колбах при температурах до +400°С, мощность 1000 Вт, предназначен для колбы объемом 2 л. Корпус нагревательной камеры выполнен из термостойкой слюды с запрессованными тугоплавкими нагревательными элементами. Рабочая поверхность защищена стеклотканью. Три режима работы: раздельное включение верхней или нижней частей нагревательного элемента, а также единовременный нагрев всей рабочей камеры. Плавная регулировка температуры. Габаритные размеры:310х350х130. | Закуп данного оборудования необходим для выполнения задач календарного плана: проведение фитохимического исследования частей растений. | 913 500*2=1827000 | Февраль-март 2026 года | 50/50%
AP27510879 | Ручной запайщик пакетов FS-400 |  |  | 80000 | Февраль-март 2026 года | 50/50%
AP27510879 | Питательная среда Мурасиге - Скуга (уп.10 л) | Питательная среда Мурасиге - Скуга (уп.10 л) | Для приготовления питательных сред | 540000 | Февраль-март 2026 года | 50/50%
AP27510879 | Набор фильтровальной бумаги |  |  | 150000 | Февраль-март 2026 года | 50/50%
AP27510879 | Лента лабораторная Parafilm, ширина 10 см, длина 38 метров, |  |  | 500000 | Февраль-март 2026 года | 50/50%
AP27510879 | Фольга алюминиевая (рулон 45 м) H-300 мм, толщина 0,018 мм |  |  | 150000 | Февраль-март 2026 года | 50/50%
AP27510879 | Лупа просмотровая с подсветкой |  |  | 7500 | Февраль-март 2026 года | 50/50%
AP27510879 | Пищевая пленка Ширина в рулоне 450.0 (мм), Длина в рулоне 200.0 (м), Толщина пленки 8.0 (мкм) |  |  | 80000 | Февраль-март 2026 года | 50/50%
AP27510879 | Пакет фольгированный 18*31см |  |  | 864000 | Февраль-март 2026 года | 50/50%
AP27510879 | Сосуд для культивирования, Стеклянный, 70 мм, 8 унций (240 мл) уп=12 шт |  |  | 781000 | Февраль-март 2026 года | 50/50%
AP27510879 | Флаконы из темного стекла, с закручивающейся полипропиленовой крышки с красной силиконовой прокладкой, Объем 1,5 мл с полосой для маркировки (1уп=1000 шт.) |  |  | 350000 | Февраль-март 2026 года | 50/50%
AP27510879 | Капиллярные трубки 10-50 μL Стеклянные, 200 шт в упаковке |  |  | 167964 | Февраль-март 2026 года | 50/50%
AP27510879 | Пипетки Пастера стеклянная (носик) 150 мм, 1 мл 1 уп=10 шт |  |  | 100000
AP27510879 | PPM, Plant Preservative Mixture (PPM™) |  |  | 850000
AP27510879 | Фингер (пипетатор) для пипеток Пастера 1 мл, 150 мм |  |  | 24000
AP27510879 | Пипетка Пастера пластиковая, стерильная в индивид. Упаковке 1 мл (Трансферная пипетка) 1 уп=10 шт |  |  | 9000
AP27510879 | Набор лабораторных стеклянных банок 250 мл, 500 мл, 1000 мл, с делениями и навинчивающейся полипропиленовой синей крышкой, светлое стекло |  |  | 75000
AP27510879
AP27510879 | Услуги по криоконсервации растений рода Oxytropis |  |  | 1 800 000 | август-декабрь 2026 года | 50/50% | ИББР, Алматы
AP27510879
AP27510879
AP27510879
AP27510879
AP27510879
AP27510879
AP27510879

## ГФ-ЖГ 2025-2027
Столбец 1 | Столбец 2 | Столбец 3 | Столбец 4 | Столбец 5 | Столбец 6 | Столбец 7 | Столбец 8
Проект. / Руководитель проекта | Наименование | Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений) | Обоснование закупок оборудования | Планируемая стоимость | Сроки закупок (указать дату и месяц) | Условия оплаты (50/50 % 30/70 % 70/30 % 100 %) | Контакты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
AP25793809 Исследование динамики изменений естественного микробного состава кобыльего молока при различных низких температурах и его взаимосвязи с физико-химическими свойствами. Руководитель проекта: Жадыра Сағыман | Затраты на публикацию результатов в журналах Web of Science и Scopus (Open Access) |  | Для реализации основных результатов проекта | 1 600 000 | 01.2026 -12.2026 | 100% | 87765317074
AP25793809 | Регистрационный взнос за конференцию |  | Для реализации основных результатов проекта | 250 000 | 01.2026 -12.2027 | 100% | 87765317074
AP25793809
AP25793809
AP25793809
AP25793809
AP25794537 Искусственный интеллект как ассистент в освоении академического английского языка студентами неязыковых специальностей: Рандомизированное исследование. Руководитель проекта: Желдибаева Райгуль Сериковна | Публикация статьи в научном издании, индексируемом в базе данных Scopus с процентилем не менее 35. |  | Для реализации основных результатов проекта | 1 191 564.6 | 01.2026 -05.2026 | 100% согласно требованиям журнала | 87714132251
AP25794537 | Публикация в научном журнале КОКНВО РК |  | Для реализации основных результатов проекта | 30 000 | 01.2026 -11.2026 | 100% согласно требованиям журнала | 87714132251
AP25794537 | Регистрационный взнос за участие и выступление с докладом на международной конференции по ИИ и образованию (ICAIE 2026: 20. International Conference on Artificial Intelligence in Education November 04-05, 2026 in Amsterdam, Netherlands) |  | Для реализации основных результатов проекта | 266 880 | 01.2026 -11.2026 | 100% согласно требованиям журнала | 87714132251
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25794537
AP25795177 Технология обучения робототехнике в условиях инклюзивного образования. Руководитель проекта: Мухашева Меруерт Бауыржановна | Затраты на публикацию результатов в журналах Web of Science и Scopus (Open Access) |  | Для реализации основных результатов проекта | 1*400000 =400 000 тг | с 01 апреля по 15 декабря, в зависимости от бюрократических процедур журнала | 100 % согласно требованиям журнала | 87082979966
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795177
AP25795633 Правовая эффективность международных соглашений в области ядерного разоружения. Руководитель проекта: Болат Әлібек Алмазұлы
АР25795633 «Правовая эффективность международных соглашений в области ядерного разоружения» | Публикация статей в журнале входящий в базу КОКНВО РК 2 шт. |  | Для реализации основных результатов проекта | 30000 тг * 1 шт = 60000 тг | с 01 апреля по 15 декабря, в зависимости от бюрократических процедур журнала | 100 % согласно требованиям журнала | 87014540753
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25795633
AP25796127 Разработка модели совершенствования методической системы подготовки учителей математики с использованием задач на рассуждение по стохастике. Руководитель проекта: Ахметов Жалгас Ундрусулы | Закуп на текущий год не запланирован
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796127
AP25796283 Практическая разработка теоретического обоснования профессиональной подготовки учителей математики на основе нейронной сети Wolfram Alpha. Руководитель проекта: Абдуалиева Рима Ергалиевна | не планируется
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796283
AP25796791 Модификация экстрагентами природного цеолита для улучшения сорбирующего свойства, при очистки сточных вод от тяжелых металлов. Руководитель проекта: Ыбраймжанова Лаура Кайролдаевна | Затраты на публикацию результатов в журналах Web of Science и (или) Scopus (Open Access) |  | Для реализации основных результатов проекта | 1*1 800 000 =1 800 000 тг | с 01 апреля по 15 декабря, в зависимости от бюрократических процедур журнала | 100 % согласно требованиям журнала | 87773833762
AP25796791 | Приобретение оборудования для научных исследований Ноутбук – 1 шт. | Ноутбук | Для реализации основных результатов проекта | 1 * 500 000 = 500 000 тг | с 01 апреля по 15 декабря, в зависимости от бюрократических процедур журнала | 100 % согласно требованиям журнала | 87773833762
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791
AP25796791

## ГФ 2025-2027
Столбец 1 | Столбец 2 | Столбец 3 | Столбец 4 | Столбец 5 | Столбец 6 | Столбец 7 | Столбец 8
№ | Наименование | Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений) | Обоснование закупок оборудования | Планируемая стоимость | Сроки закупок (указать дату и месяц) | Условия оплаты (50/50 % 30/70 % 70/30 % 100 %) | Контакты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
AP26102759 Исследование влияния физико-химического и биологического загрязнения ледников на качество воды и отдельные показатели флоры и фауны экосистемы реки Каратал. Руководитель проекта: Оксикбаев Берикжан Кылышбекович | EMC-61PC-UV Двулучевой UV спектрофотометр 190-1100 нм | EMC-61PC-UV — это высокоточный лабораторный спектрофотометр с двулучевой оптической схемой, предназначенный для анализа органических и неорганических соединений в водных, почвенных и биологических пробах. Прибор позволяет проводить качественный и количественный анализ по уровню поглощения в ультрафиолетовой и видимой области спектра. Основные характеристики: • Оптическая схема: двулучевая, обеспечивает стабильность и точность измерений. • Спектральный диапазон: от 190 до 1100 нм (UV и видимый спектр). • Разрешающая способность: 1,8 нм. • Точность длины волны: ±0,3 нм. • Фотометрический диапазон: 0–200 %T, –0,3 … +3,0 Abs. • Источник света: комбинированная дейтериевая и вольфрамовая лампы. • Интерфейс: подключение к ПК, USB, ПО для обработки данных. • Дополнительно: автоматическая калибровка, автозеро, память на методы и результаты, ЖК-дисплей. | В рамках проекта требуется комплексная оценка воздействия загрязнений, поступающих из тающих ледников, на водную экосистему реки Каратал. Для выполнения этой задачи необходимо проводить точный количественный анализ органических и неорганических загрязняющих веществ в водных, почвенных и биологических пробах. EMC-61PC-UV используется для определения спектральных характеристик веществ в ультрафиолетовой и видимой области, что делает его незаменимым инструментом при мониторинге состояния природных вод и оценки экологических параметров. | 10800000 | Март-Апрель, 2026 г. | 50/50 % | 87023949178
AP26102759 Исследование влияния физико-химического и биологического загрязнения ледников на качество воды и отдельные показатели флоры и фауны экосистемы реки Каратал. Руководитель проекта: Оксикбаев Берикжан Кылышбекович | Публикация статьи в скопус | Scopus, процентиль-50-75 | Публикация статьи | 1200000 | Ноябрь-Декабрь 2026 г. | 50/50 % | 87023949178
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26102759
AP26104341 Исследование новой конструкции прямозубой шестерни на основе композитного материала с использованием усовершенствованного подхода к анализу контакта зубьев. Руководитель проекта: Қырықбаева Әсем Ақылшақызы. | Платиновая мишень для распыления – 99,99% | Платиновая мишень чистотой 99,99% предназначена для получения тонкоплёночных покрытий методом магнитронного распыления. Высокая химическая и термическая стойкость платины обеспечивает получение равномерных, однородных и адгезионно прочных покрытий, необходимых для формирования функциональных слоёв на образцах из композитных материалов. Чистота 99,99% гарантирует стабильность процесса осаждения, снижение уровня примесей и высокую повторяемость экспериментальных результатов. | Применение тонкого платинового покрытия позволяет получить достоверные данные о поведении контактных поверхностей и подтвердить результаты моделирования, предусмотренные целью и ожидаемыми научными результатами проекта. | 4900000 тг | январь 2026-декабрь 2026 | 50/50 % | 87717468653
AP26104341 Исследование новой конструкции прямозубой шестерни на основе композитного материала с использованием усовершенствованного подхода к анализу контакта зубьев. Руководитель проекта: Қырықбаева Әсем Ақылшақызы. | Подача статьи в журнал открытого доступа | Оплата сбора за обработку 2 (двух) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях по научному направлению проекта, индексируемых в Science Citation Index Expanded и входящих в 1 (первый), 2 (второй) и (или) 3 (третий) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 60 (шестидесяти) | Публикация материалов исследования в высокорейтинговых международных журналах обеспечивает внешнюю экспертизу, подтверждение научной новизны и значимости полученных результатов, а также их широкое представление мировой научной общественности. | 5000000 тг | январь 2026-декабрь 2026 | 100 % | 87717468653
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26104341
AP26102633 Формирование гендерной толерантности общества в условиях социально-экономических проблем неравенства. Руководитель проекта: Усенова Аида Кажмухановна
AP26102633 Формирование гендерной толерантности общества в условиях социально-экономических проблем неравенства. Руководитель проекта: Усенова Аида Кажмухановна | Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы:Организационный взнос за участие в конференции | Организационный взнос за участие в зарубежной конференции на 3 участников | В рамках проекта планируется участие 3 участников проекта . Участие в международной конференции в г. Вашингтон (США) обеспечивает представление результатов отечественных научных исследований на мировой площадке, способствует развитию академических контактов и интеграции в глобальное научное сообщество. Оплата организационного взноса является обязательным условием участия, покрывающим расходы организаторов на проведение мероприятия, публикацию материалов и предоставление доступа к сессиям конференции. | 469170 |  | 100 % | 87474418391
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26102633
AP26197965 Повседневная жизнь этнических репатриантов в постсоветском Казахстане: адаптивные стратегии и практики интеграции (на примере области Жетісу) Руководитель проекта: Байгабатова Назгуль Кажимуратовна
AP26197965 | Транспортные услуги для проведения полевых работ | предоставление транспортных услуг для проведения полевых работ в Алакольском, Сарканском и Аксуском районах области Жетісу (в течение 20 дней для 4 членов исследовательской группы) | Проведение полевых этнографических исследований является ключевой задачей проекта, обеспечивающей его качественными эмпирическими данными. С учетом неудовлетворительного состояния транспортной инфраструктуры, отсутствия официального транспортного сообщения между населенными пунктами в районах области Жетісу, для выполнения основной задачи проекта необходимо привлечь и использовать транспортные услуги сторонних организаций. | 300 000 тг | май | 50/50% | 87788087588
AP26197965 | Оплата услуг по проведению социологических опросов и фокус-групп | социологические опросы 500 респондентов и проведение 3 фокус-групп, географический охват - область Жетісу | Проведение социологических опросов и фокус-групп направлено на выявление применяемях этническими репатриантами адаптивных стратегий и практик интеграции в казахстанское общество. Полученные данные будут использоваться в качестве исходного количественного эмпирического материала для последующего решения задач проекта. | 4 000 000 тг | январь | 50/50%
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26197965
AP26193915 Правовое регулирование эксплуатации и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в условиях устойчивого развития. Руководитель проекта: Телеуев Галым Байгазыевич | Комитет ұсынған басылымда мақала жариялау | Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған басылымда 1 мақала жариялау | Мақала жариялау жоба мақсаттары мен күтілетін нәтижерлерге қол жеткізу үшін қажет | 80000 | маусым -шілде 2026 | 100 | 87013290234
AP26193915 | Скопус базасына енетін журналдарда макала жариялау | Social Science Citation Index индекстелетін және web of Science базасында импакт-фактор бойынша 1 (бірінші) немесе 2 (екінші) квартильге кіретін (немесе) Scopus базасында citescore бойынша кемінде 50 (елу)процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымда кемінде 1 (бір) мақала немесе шолулар, | Мақала жариялау жоба мақсаттары мен күтілетін нәтижерлерге қол жеткізу үшін қажет | 3200000 | маусым -шілде 2026 | 100 пайыз бірден | 87013290234
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915
AP26193915